## 工作表1
地址 | USB0::0x0957::0x1A07::MY53200224::0::INSTR | 时间 (s) | Channel 1 (VDC) | Vin | Iavg | Pavg | E
型号 | 34461A | 2016-12-19 02:16 | 0.5033 | 5 | 0.45043 | 2.2521
序列号: | MY53200224 | 2016-12-19 02:16 | 0.39307
固件版本 | A.01.08-02.22-00.08-00.35-01-01 | 2016-12-19 02:16 | 0.54666
开始时间 | 42723.0947 | 2016-12-19 02:16 | 0.38818
停止时间 | 42723.0952 | 2016-12-19 02:16 | 0.53097
样本计数 | 1160 | 2016-12-19 02:16 | 0.50222
NPLC: | 0.02 | 2016-12-19 02:16 | 0.38809
归零状态: | FALSE | 2016-12-19 02:16 | 0.49073
归零值(VDC): | 0 | 2016-12-19 02:16 | 0.39047
自动调零: | 开启 | 2016-12-19 02:16 | 0.44405
自动量程: | 开启 | 2016-12-19 02:16 | 0.5113
测量: | 直流电压 | 2016-12-19 02:16 | 0.42853
范围(VDC): | 1 | 2016-12-19 02:16 | 0.43893
输入阻抗: | 10 MΩ | 2016-12-19 02:16 | 0.5506
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40038
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43281
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.41254
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53737
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43242
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42525
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39132
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.55443
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38837
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.54137
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43669
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42462
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.54718
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53723
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42368
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.57085
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.29704
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43499
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43817
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50171
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.44456
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50048
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.396
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.51414
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43057
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49809
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53852
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42501
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49628
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.51004
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40002
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.4318
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.4676
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38609
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38618
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.52234
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39894
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.5547
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39942
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49295
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38966
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50042
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50381
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.47358
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.41727
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.54943
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.4364
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.5595
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40307
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.52148
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39725
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39748
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.56104
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.47908
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.5364
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.55274
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49354
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43124
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40177
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49458
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43592
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49871
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.57828
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39843
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39688
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.52872
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43646
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53601
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49512
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39969
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39533
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39328
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43784
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39364
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.56925
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.55782
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.41713
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.62613
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53751
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38617
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.44721
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50557
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39866
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39447
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.54015
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.51367
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43477
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.41859
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53898
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43532
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.56126
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42687
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39054
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49638
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.44236
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40573
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.45616
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38039
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49584
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42219
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.394
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49933
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40746
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42391
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38622
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.52624
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.55051
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43415
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40101
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.54345
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42765
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40084
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38326
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.4296
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50132
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.4346
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.47959
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39626
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39758
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40752
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39238
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38895
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53707
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40572
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53164
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39935
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40002
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53849
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.41665
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53854
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43462
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.64107
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49741
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43598
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.52568
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50362
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43258
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.54498
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39294
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.3894
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50672
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.4718
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39211
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49522
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43835
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38683
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38929
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.54907
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38806
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.5365
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.52202
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42538
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.62442
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.3943
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39154
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49955
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50711
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.3918
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39063
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.51956
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39335
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42323
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39271
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.56798
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39557
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.28984
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39001
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.41855
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.3965
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50945
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42288
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.59504
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39734
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39263
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.41952
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39515
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.4127
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50489
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39671
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.46039
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39866
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39015
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39598
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42465
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.44138
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.45372
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42635
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.51378
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.38869
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39545
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43746
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.58926
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39275
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39016
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.4358
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.42618
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53115
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39398
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53792
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.55656
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43851
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50145
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.45229
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.53525
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.43137
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.51886
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.55434
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.49435
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.40679
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.58179
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.4058
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39092
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39439
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39341
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.52806
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39792
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.39729
|  | 2016-12-19 02:16 | 0.50423
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39287
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55839
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39947
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54135
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54103
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43474
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53097
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39669
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.58594
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44881
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43488
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43646
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43031
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5608
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42236
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4156
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38951
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39666
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43679
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50398
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50559
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39136
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.61329
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39737
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5106
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52973
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43067
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38965
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3996
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52364
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42945
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39395
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57291
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42644
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43467
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51644
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44139
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.2905
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43551
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39157
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44005
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43752
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3999
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50469
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44768
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39922
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43509
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42615
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56113
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56899
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43679
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43996
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52711
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52761
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42841
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50778
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43106
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43592
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53945
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43635
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.46205
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39834
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43724
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50921
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.29716
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56774
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40187
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41245
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57226
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4492
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57297
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3996
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53366
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39445
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53453
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39428
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40233
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5074
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43644
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53254
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38693
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57646
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39253
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40114
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54819
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42759
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56607
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51163
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.28645
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39353
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39691
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49127
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50045
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50983
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39965
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3953
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39638
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42341
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44959
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39693
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39999
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54404
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44138
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41803
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49429
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38373
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39188
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56645
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39326
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38876
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49728
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42137
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54991
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41718
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50739
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56088
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41739
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49571
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5021
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39399
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.48973
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54767
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39161
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42902
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43077
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39504
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39048
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38653
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42865
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50788
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42222
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42268
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52503
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39371
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.47285
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.48976
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43644
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42449
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54903
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39153
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41258
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41696
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42879
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53729
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43596
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39367
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5288
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41943
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54474
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54094
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40131
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38865
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49779
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55143
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54331
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54778
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41289
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53693
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52231
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38421
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39088
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40056
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50059
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42953
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43283
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44776
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52194
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52097
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56849
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39902
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5644
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40575
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43108
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.45345
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40315
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42949
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54097
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39423
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3944
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38795
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49879
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38928
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41772
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39233
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57362
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43775
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53399
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38872
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.30479
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3901
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38729
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52096
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39597
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.62375
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38812
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41946
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57159
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42273
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41012
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54016
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40178
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52308
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42982
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39514
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43409
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.60105
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.60856
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39044
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50446
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39955
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40175
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.66087
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39494
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55226
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.59761
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43977
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39047
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50185
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4033
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40135
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56628
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43599
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39472
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42712
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40239
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53047
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4787
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50535
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54689
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39957
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54468
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40242
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43844
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43525
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39372
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43485
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49856
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40421
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49723
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39124
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40102
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56446
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39586
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.59116
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39063
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44346
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39573
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3882
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40025
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4374
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49845
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.64652
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39826
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44243
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39242
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43417
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39733
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38609
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3885
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39427
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44726
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51662
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39972
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39095
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43205
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38947
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43663
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40447
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51033
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39649
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39119
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40167
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40238
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.60939
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40559
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3888
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38959
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40029
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.59276
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39824
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41169
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.421
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39537
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42845
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41849
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57484
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39283
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43824
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3934
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43972
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4391
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57249
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39755
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43015
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.61222
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41642
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39975
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4262
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56835
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38863
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43106
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40361
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52913
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39372
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49773
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43932
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.45122
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.6075
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39789
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43521
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55654
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.46219
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39624
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39222
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.61704
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39855
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39739
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50231
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39882
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.60275
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4407
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42267
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39892
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42048
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39879
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42577
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50536
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4544
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4083
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44109
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52311
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57544
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49956
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49907
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55282
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49926
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40661
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40099
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56683
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40719
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39774
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49371
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43704
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.45133
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41622
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39424
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42817
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39486
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40775
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42095
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39727
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53409
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39857
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4825
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44407
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3952
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39915
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56031
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42498
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41988
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55244
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42738
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42578
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39171
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39292
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39442
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39434
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5369
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39297
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41727
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53439
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.48999
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40007
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42976
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38991
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40809
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39136
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40009
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38897
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39288
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39938
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49992
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4263
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43456
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50616
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39985
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40209
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42897
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39087
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42789
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43722
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39543
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54486
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52788
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39556
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44552
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39384
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40195
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42188
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39479
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4267
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4799
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.47497
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55251
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42129
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52479
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40737
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41911
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54372
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42638
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43571
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49656
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.45025
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54543
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38869
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39504
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43941
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43577
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42634
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43589
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39379
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41794
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43047
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4478
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54168
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44269
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42654
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39776
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39364
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43423
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51626
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44248
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4201
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49575
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39667
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.45542
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5491
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43289
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50086
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39165
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54421
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39249
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39056
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3965
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4258
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39474
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50822
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.59038
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49165
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4206
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5602
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40363
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42921
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42238
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51895
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39549
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40199
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43974
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42673
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50885
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41508
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51572
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39748
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39277
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4266
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.423
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57523
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.47586
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42855
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39437
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50439
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38977
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52644
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39983
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39172
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53212
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40265
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4179
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3916
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54872
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.62276
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.48619
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39972
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3978
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53958
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40629
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40395
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39619
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40292
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.6051
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.58786
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39837
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50147
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57051
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40067
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4156
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41886
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43575
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43524
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39848
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57559
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42005
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54786
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42486
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39582
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.46782
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50686
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40023
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43782
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40041
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50588
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39838
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39515
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5115
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57292
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42754
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40609
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.62764
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39519
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55015
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.45529
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42993
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.60414
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40423
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3932
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39708
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53783
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39916
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39774
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39593
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39522
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51165
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39206
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52189
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4877
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39824
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49674
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43842
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53373
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39845
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.63521
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44065
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49475
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.6095
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39465
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3943
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40162
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41091
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43703
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40862
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43113
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38878
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39928
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54869
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40007
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50943
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52743
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44431
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39607
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50132
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40183
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40012
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.62041
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40063
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39827
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57744
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50066
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43391
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42962
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39958
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43926
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39449
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39829
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39975
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4056
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56338
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39068
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49788
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3954
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55227
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50959
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39591
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49904
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5373
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39729
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39915
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.60443
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.63676
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.47297
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39724
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55993
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39065
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50355
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40266
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43398
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56074
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41758
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.58588
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39695
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40244
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55968
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43285
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57429
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4919
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43725
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49437
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39462
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39255
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39574
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39375
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.48504
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40101
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49894
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43006
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39765
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39476
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39421
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.29952
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40311
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3974
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43312
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55856
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43314
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50433
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39834
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43051
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49497
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39333
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5447
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50661
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.58396
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40156
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50072
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57984
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39317
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50653
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41559
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49437
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49856
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49216
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56672
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43881
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40246
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50665
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39939
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39777
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5564
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39333
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50304
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41523
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39176
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57521
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51588
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40384
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55868
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3937
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42459
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50705
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4273
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39618
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54465
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50203
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4241
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39354
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39663
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39844
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39789
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4992
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39959
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3926
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53323
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57031
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39206
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3947
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39129
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50892
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44163
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39705
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54756
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41236
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55433
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50844
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43151
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54894
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.402
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49985
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40287
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42102
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54804
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39414
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40546
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43704
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39372
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.52038
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55462
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38941
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40024
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51043
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3984
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39315
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39741
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40584
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39135
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50332
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40069
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.46566
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55496
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41093
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39761
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51219
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3924
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4986
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.45852
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43677
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39462
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50105
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40005
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39872
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43313
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39531
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50363
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43827
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40085
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51344
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40155
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39869
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43505
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39972
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43664
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4006
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40124
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54636
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40781
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49863
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40779
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50372
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53926
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4013
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39322
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39395
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41105
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39835
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41474
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49118
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39633
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43608
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57138
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40846
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43919
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39473
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43435
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51068
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39883
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39632
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.61018
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3994
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.567
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4401
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51543
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39344
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42021
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39439
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49584
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43454
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39963
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49026
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4289
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40134
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.61102
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39112
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43517
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40133
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40459
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40398
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.46993
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38975
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40572
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.57464
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38836
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5084
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39756
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49559
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3905
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39654
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51519
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40713
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39778
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44576
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40193
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39407
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39498
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54509
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40115
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40703
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39739
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39147
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39696
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5552
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39318
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39297
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38927
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56222
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50523
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38993
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39281
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.494
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39501
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42734
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38971
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53242
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39743
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39154
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43818
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.59216
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49837
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38972
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50426
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.44091
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40991
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42003
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40056
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39912
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38841
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.45377
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3895
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49208
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56643
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.54401
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38952
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5325
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39082
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38983
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39191
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39973
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43496
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50784
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.61443
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43179
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40907
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56254
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.4323
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39519
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39912
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39612
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53728
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40106
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40595
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49685
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38613
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39095
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40045
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49006
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39609
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.51018
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.47669
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39683
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50506
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39772
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43683
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39227
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.38539
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.63198
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55722
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49305
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39596
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40243
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3988
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39857
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.49479
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.48372
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40724
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3991
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.53058
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39913
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41252
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5194
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39168
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39778
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40403
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40378
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.60472
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40171
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.43206
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40314
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39331
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.42795
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.5981
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.61185
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39508
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40216
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41034
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.59922
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50076
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3933
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.50625
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39259
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.41337
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56688
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40095
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39923
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.3963
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40948
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.56076
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39307
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.55631
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39761
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.39989
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.62316
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.40794
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.47833
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.29089
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.29769
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.29935
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.33856
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.28705
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.30113
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.29581
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.28347
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.27321
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.26279
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.27547
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.2831
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.26043
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.2703
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.27099
|  | 2016-12-19 02:17 | 0.26994